| ## Statistiques à une variable | # Représentations graphiques d’une série | #### CASIO #### GRAPH 25+ |
| --- | --- | --- |

| ? | Diverses représentations de la série statistique suivante : Taille de nouveaux nés ( en cm); 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47. effectifs; 4; 5; 8; 20; 15; 28; 16; 7; 5. | ? |
| --- | --- | --- |

### Introduction des données

| Menu . Saisir en List 1 les valeurs et en List 2 les effectifs. Voir fiche 100 |  |
| --- | --- |

### Réglage de la fenêtre graphique

| Menu V-Window (touches SHIFT F3). Voir ci-contre pour un réglage possible. La fenêtre s’adapte automatiquement à la série étudiée. |  |
| --- | --- |

### Entrée et paramétrage du menu StatGraph1

| Pour accéder au menu StatGraph1 : appuyer sur la touche QUIT. Choisir GRPH (touche F1), puis SET (touche F6). Régler G-Type sur Hist (touches  puis F1 ) XList sur List1 (touche F1 ) Freq sur List2 (touche F2 ). La touche QUIT ramène à l’écran des listes. |  |
| --- | --- |

### Graphique 1 : diagramme en bâtons

| A partir de l’écran des listes : Choisir GRPH (touche F1), puis GPH1 (touche F1).  Ce n’est pas un histogramme ! |  |
| --- | --- |

Graphique 2 : Nuage de points (reliés ou non)

| Accéder au menu StatGraph1 (voir plus haut). Régler l’écran comme ci-contre. Touche QUIT pour revenir à l’écran des listes. Pour obtenir le graphique : choisir GRPH (touche F1), puis GPH1 (touche F1). |  |
| --- | --- |

Graphique 3 : Diagramme en boîtes

| Accéder au menu StatGraph1 (voir plus haut). Régler l’écran comme ci-contre. Faire afficher le graphique (voir plus haut). |  |
| --- | --- |

	Problèmes pouvant être rencontrés

| Problème rencontré | Comment y remédier |
| --- | --- |
| Aucun graphique n’est trace à l’écran. | La fenêtre graphique n’est pas adaptée à la représentation souhaitée. Vérifier le réglage de la fenêtre et rétablir le mode automatique : Appuyer sur les touches SHIFT et MENU .pour accéder au menu SET UP. Pour Stat Wind choisir Auto |
| Dim ERROR | Soit une série statistique est saisie sous forme valeur-effectif mais les listes sont de taille différentes . Soit la série statistique appelée pour la représentation graphique n’existe pas. Appuyer sur la touche AC/on puis rectifier. |
| J’obtiens l’écran suivant : | V-Window . La fenêtre graphique est mal définie (en mode manuel) (Par exemple on a saisi des valeurs telles que : Ymin Ymax ). |

	Commentaires

	Pour la saisie des données, les instructions figurent sur la fiche n° 100.

 	Les tracés de fonctions et les représentations graphiques de séries statistiques sont indépendants.

	Affichage du diagramme en boîte

Les boîtes à moustache sont tracées en fonction de Xmin et Xmax mais ne tiennent pas compte de Ymin et Ymax. Si vous tracez deux graphes, le premier apparaît en haut de l’écran et le second au centre. Si vous tracez trois graphes, le premier apparaît en haut de l’écran, le deuxième au centre et le troisième en bas.

	Deux ou trois boîtes à moustaches peuvent être tracées simultanément sur la même fenêtre.

Dans le menu des listes choisir GRPH puis SEL et sélectionner les graphes que l’on veut représenter.

.! 	Choix du diagramme en boîte

Ce type de diagramme ne correspond pas à ceux préconisés dans les programmes

de lycée. En effet les extrémités des moustaches ne sont pas les premier et neuvième déciles de la série.